| 抽查单位 | 单位地址 | 检查人 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平顶山市众鑫科技有限公司 | 石龙区兴龙路45号 | 马延伟、李国宾、刘鲁峰 | 2021年11月23日 | 1.履行安全管理职责情况。 2.应急管理情况。 3.劳动防护情况. 4.三级教育情况。 | - 1、锅铲房配电柜缺少绝缘垫子； - 母液回收作业风险管控应急处置卡管控责任人及联系电话无填写； - 消防柜缺少消防水带； - 洗眼器淋雨无水； 5、风机电机无接地线。 |

“双随机，一公开”检查公示（平顶山市众鑫科技有限公司 ）