| 抽查单位 | 单位地址 | 检查人 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平顶山宏鹰选煤有限公司 | 石龙区产业集聚区 | 马延伟、李国宾、刘鲁峰 | 2021年11月5日 | 1.履行安全管理职责情况。 2.应急管理情况。 3.劳动防护情况. 4.三级教育情况。 | - 1、车间浮选罐平台安全防护栏杆不全，斜体扶手不全； - 2、车间一楼壁挂式控制开关缺少防尘罩； - 3、矸石、中煤皮带输送机端部未设置防护罩/网； - 4、高压配电室两盏应急照明灯具故障； - 5、低压配电室电缆穿墙孔未封堵； 6、低压配电室门口道路不畅。沟缺少盖板。 |

“双随机，一公开”检查公示（平顶山宏鹰选煤有限公司）