| 抽查单位 | 单位地址 | 检查人 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平顶山市昌茂纺织有限公司 | 石龙区昌茂大道 | 李国宾、刘鲁峰、付曙光 | 2022年3月1日 | 1.履行安全管理职责情况。 2.应急管理情况。 3.劳动防护情况. 4.三级教育情况。 | - 1、后纺203东尾灭火器缺销子； - 后纺工期自络机后消防栓内有水； - 动力216车尾负压红灯损坏； 4、前纺车间消防柜前有杂物堆积； |

“双随机，一公开”检查公示（平顶山市昌茂纺织有限公司  ）